|  | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Código: A.AC -07.00.02.F.04 | Versión: 01 | Fecha: 10/08/2012 |

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

ACTIVOS FIJOS – MANTENIMIENTO DE EQUIPOS – METROLOGÍA

Certificado  No. P.I/año/mes/día

- Instrumento:

Rango de Medición:

División de Escala:

- Fabricante:

- Modelo:

- Número de Serie:

- Placa de Inventario:

- Usuario:			Dependencia:

Responsable:

- Número de Páginas del Certificado: 	(#) #LETRAS

- Fecha de Calibración:	Año - Mes – Día

- Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

- La dependencia de Activos Fijos – Mantenimiento de equipos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado.

- Estas mediciones son trazables a patrones Internacionales.

- El transporte del Equipo es responsabilidad del usuario.

Realizó:							Visto bueno:

___________________________________				___________________________________

Nombre:	Giusseppe A. Ortiz G.			Nombre: Edgar Salazar R.

Cargo:    	Pasante					Cargo:    Profesional Esp.

Armenia, Quindío     Universidad del Quindío     Carrera 15 Calle 12 Norte	Tel: 7359300	 Ext.: 990 Dependencia: Activos Fijos – Mantenimiento de Equipos	e-mail: esalazar@uniquindio.edu.co

- Procedimiento de Calibración:

- Patrones Utilizados, trazabilidad:

- Resultado:

| PRUEBA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| EXACTITUD |  |  |
| INVARIABILIDAD |  |  |
| EXCENTRICIDAD DE CARGA |  |  |
| CONSTANCIA DEL PUNTO CERO |  |  |

- Resultado:

La balanza (CUMPLE O NO CUMPLE) con los requisitos de errores máximos tolerados para éste instrumento de acuerdo con la norma NTC 2031.

- Observaciones:

La balanza presenta dos rangos: de

| RANGO DE ESCALA DE CALIBRACIÓN | ERROR MÁXIMO PERMITIDO |
| --- | --- |

PRIMER RANGO:

- PRUEBA DE EXACTITUD

|  | CARGA CRECIENTE |  |  |  | CARGA DECRECIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARGA g | INDICACIÓN g | ERROR g |  | CARGA g | INDICACIÓN g | ERROR g |  |

- PRUEBA DE INVARIABILIDAD

| PUNTO | Rango Bajo: |  |  | Rango Medio: |  |  | Rango Alto: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDICACIÓN g | ERROR g |  | INDICACIÓN g | ERROR g |  | INDICACIÓN g | ERROR g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emáx. – Emín. : |  |  | Emáx. – Emín. : |  |  | Emáx. – Emín. : |  |  |

- EXCENTRICIDAD DE CARGA

CARGA = 1/3 (MAX+TARA) =  		E =  ±

| PUNTO | INDICACIÓN g | ERROR g | LIMITE ERROR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <E | >E |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

- CONSTANCIA DEL PUNTO CERO

1/2 HORA CON LA CARGA MÁXIMA =

| HORA INICIAL | HORA FINAL | CARGA MÁXIMA g | INDICACIÓN SIN CARGA g |
| --- | --- | --- | --- |

| RANGO DE ESCALA DE CALIBRACIÓN | ERROR MÁXIMO PERMITIDO |
| --- | --- |
|  | ± |

SEGUNDO RANGO:

- PRUEBA DE EXACTITUD

|  | CARGA CRECIENTE |  |  |  | CARGA DECRECIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARGA g | INDICACIÓN g | ERROR g |  | CARGA g | INDICACIÓN g | ERROR g |  |

- PRUEBA DE INVARIABILIDAD

| PUNTO | Rango Bajo: |  |  | Rango Medio: |  |  | Rango Alto: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | INDICACIÓN g | ERROR g |  | INDICACIÓN g | ERROR g |  | INDICACIÓN g | ERROR g |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Emáx. – Emín. : |  |  | Emáx. – Emín. : |  |  | Emáx. – Emín. : |  |  |

- EXCENTRICIDAD DE CARGA

CARGA = 1/3 (MAX+TARA) =  			E =  ±

| PUNTO | INDICACIÓN g | ERROR g | LIMITE ERROR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <E | >E |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

- CONSTANCIA DEL PUNTO CERO

1/2 HORA CON LA CARGA MÁXIMA =

| HORA INICIAL | HORA FINAL | CARGA MÁXIMA g | INDICACIÓN SIN CARGA g |
| --- | --- | --- | --- |