## Pag 1 de 3
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
| Código: | A.AC -07.00.02.F.03 | Versión: | 1 | Fecha: | 2012-08-10
CALIBRACION - EQUIPOS - TERMOMETRIA
Certificado: |  |  |  | Fecha de Calibración:
Nombre del Equipo:
Marca: |  |  |  | Modelo:
Serie: |  |  |  | Ubicación:
Rango: |  |  |  | División Minima:
Tensión: |  | Intensidad: |  | Potencia: |  |  | Capacidad
Otros:
Numero de Páginas del Certificado: |  |  |  | Placa de Inventario:
Responsable del Equipo:
Condiciones Ambientales
Temperatura Ambiente: |  |  |  | Humedad Relativa:
Presión Ambiental:
Realizó: Visto bueno: ___________________________________ ___________________________________ Nombre: Johan Manuel Colorado Nombre: Edgar Salazar Ríos Cargo: Técnico - Pasante Cargo: Profesional Especializado
Armenia, Quindío Universidad del Quindío Carrera 15 Calle 12 Norte Teléfono 7359300 - 7460100 Ext: 990 Dependencia: Activos Fijos – Metrología de Equipos e-mail: esalazar@uniquindio.edu.co
Note on A12: SI DA LUGAR, ESPECIFIQUE OTRA MAGNITUD A TENER EN CUENTA PARA ESTE EQUIPO
Note on B11: TENSION O VOLTAJE DE TRABAJO DEL EQUIPO
Note on D11: INTENSIDAD DE LA CORRIENTE EN AMPERIOS
Note on F11: DESCRIBA LAS UNIDADES EN VA o VATIOS
Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.
La dependencia de Activos Fijos – Metrología de Equipos no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento calibrado.
Estas mediciones son Trazables a Patrones Nacionales, y/o Internacionales.
El transporte del Equipo es Responsabilidad del Usuario.
Este certificado no podrá ser reproducido parcial o totalmente, excepto con autorización expresa por escrito del Profesional en Metrología.

## Pag 2 de 3
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Pagina 2 de 3 del Certificado de Calibracion No.
Procedimiento de Calibración: La calibración se efectuó por medio de comparación de las termocuplas patrón con el termómetro del equipo. Con base al Reglamento para termómetros de vidrio con liquido No. 1401-67 Physikalisch- Technische Bundesanstalt.
Patrones Usados - Trazabilidad
Patrones de Referencia Usados |  |  | Fabricante | Modelo | Certificado de calibracion No.
Incertidumbre de la Medición Estimada de Calibración
En la tabla de resultados se indica la incertidumbre expandida, resultado de la multiplicación de la desviación estándar para un factor de expansión K = 2 para un nivel de confianza del 95 %. Se toma como guía para el cálculo la GUM.
Estado en que se encuentra el instrumento:
Resultados para un SET de temperatura de:
Posición del patrón según diagrama |  | Temperatura real del patrón °C | Valor de Temperatura del termómetro del Equipo |  | Corrección °C | Incertidumbre de medición
Observaciones:
Temperatura Verdadera = Indicación del termómetro del Equipo más el valor de Corrección.

## Pag 3 de 3
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Pagina 3 de 3 del Certificado de Calibracion No.
CURVA DE CALIBRACION
Grafica: